## Meetstaat KWO
| STANDAARDBESTEK KWO: MEETSTAAT | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Prijs
|  |  |  | (€) | (€)
2.3 | Deelcomponenten van het systeem en technische randvoorwaarden
2.3.1 | Bronnen
2.3.1.1 | Voorbereidende werkzaamheden
2.3.1.2 | Werkterrein
2.3.1.3 | Werkwater en elektra
2.3.1.4 | Lozen van water
2.3.1.5 | Casings
2.3.1.6 | Afvoer
2.3.1.7 | Boren van de peilput/proefput
- Boring + installatie put (incl. opvulling)
- Begeleiding + planning boring
2.3.1.8 | Ontwikkelen van de peilput/proefput
2.3.1.9 | Putproeven
2.3.1.10 | Boren van het bronnenpaar (productieputten)
- Boring + installatie put (incl. opvulling)
- Begeleiding + planning boringen
2.3.1.11 | Ontwikkelen van de productieputten
2.3.1.12 | Staalname en analyse grondwater
2.3.1.13 | Opmeten van de putten
SUBTOTAAL
2.3.2 | Componenten bronnen en leidingwerk
2.3.2.1 | Putbehuizingen
2.3.2.2 | Bronpompen
2.3.2.3 | Primair leidingwerk
2.3.2.4 | Meetbuis in pompkamer
2.3.2.5 | Centreer- en afstandshouders in de pompkamer
2.3.2.6 | Kabeldoorvoer
2.3.2.7 | Aardingsvoorziening
2.3.2.8 | Afdichtingsplug
2.3.2.9 | Coderingsplaatjes
SUBTOTAAL
2.3.3 | Technische ruimte
2.3.3.1 | Warmtewisselaars
2.3.3.2 | Warmtepomp
2.3.3.3 | Circulatiepompen
2.3.3.4 | Leidingwerk in de technische ruimte
2.3.3.5 | Kleppen en appendages
2.3.3.6 | Aandrijvingen voor automatische kleppen
2.3.3.7 | Instrumentatie
2.3.3.8 | Frequentieregelaars
2.3.3.9 | Expansievaten
2.3.3.10 | Buffervaten
2.3.3.11 | Isolatie
2.3.3.12 | Samenbouw-vereisten
2.3.3.13 | Algemene elektrische uitrusting
2.3.3.14 | Elektrische borden
2.3.3.15 | Automatische regeling
SUBTOTAAL
ALGEMEEN TOTAAL